검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-23862			결재	주무관	현장민원과장
보존기간
						곽민지	전결 06/23
결재일자		2022.06.23
공개여부		부분공개(6)					송정자
CU********3*******A13***************E0400-1
제 목 :	주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 공사비 지원 신청에 따른 검토사항 보고(송파 2022-86)

주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 공사비 지원 신청에 따라 검토한 결과 아래와 같이 처리하고자 합니다.

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	1012022028159
주 소	****************************************** *******************************************	성 명	***
건물용도	아파트	연면적(㎡)	96.04

□ 검토내용

- 공사비 지원 가능 금액

주택유형	표준지원공사비	비 고
공동주택	▣ 표준지원공사비: 800,000원 - 면적별: 75만원+(96.04-33㎡)×960원=810,510원 ▣ 공사예정금액의 80%: 1,500,000×0.8=1,200,000원 ※ 표준지원공사비와 실제 공사비의 80%를 비교한 후 적은 금액으로 지원	최대 140만원 (가구당) ※세대 80만원, 공용 60만원

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인 처리하고자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	승인금액(원)
******************************	***	아파트	96.04	교체	가능	800,000

붙임  공사비 지원신청서 1부.  끝.