문서번호	관리단속과-23841
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
박영기		06/23
		박성주
협조
	주무관		代임성진

6월 본관 승강기 월간점검 결과 보고

2022. 06

서부도로사업소

(관리단속과)

본관 승강기 월간점검(6월) 결과 보고

본관 승강기에 대한 월간점검을 실시하고 점검결과 및   조치사항을 보고 드림.

□ 점검개요

◦ 점검대상: 승강기(일반승객용, 8인승, 60m/min) 1대

◦ 점검일자: 2022. 06. 16.(목)

◦ 점 검 자

- 점검업체: ***************

- 사 업 소: *********

◦ 점검방법: 점검표에 따라 계측기 및 육안 점검

◦ 주요 점검사항

- 전동기, 권상기, 제어패널 등 기계장치 적정 여부

- 주로프, 균형추, 조명 등 카 내․외부 장치 적정 여부

- 승강기 내·외부 누수 상태 확인

- 문 닫힘, 비상통화, 비상정지, 과부하감지 등 안전장치 적정 여부

- 비상전화기 송·수신 상태 확인

- 승강기내 소음발생으로 구리스 재주입

□ 보수내용

점 검 내 용	점 검 결 과
· 승강기 내 · 외부상태 점검 및 각 층 동작 상태 점검 · 비트실 청소 · 승강기 층고 측정 · 운행정지 애러사항 점검 · 모터 데이터값 일부조정 · 승강기 도어 접점 점검 · 승강기 CP실 청소	특이사항 없음

□ 승강기 점검 사진

붙임: 승강기 점검표 1부.  끝.