“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	은평구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신(갈현동 476-2)

1. 은평구청 건축과-17230(2022.6.17.)호와 관련입니다.

2. 귀구에서 요청한 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 :**************

나. 건 축 주 :****

다. 건축개요 : 지하0층/지상4층, 연면적 561.17.㎡, 도시형생활주택(9세대)

라. 회시내용 : 상기 협의사항 이행시 급수공급 가능

1) 인입급수관은 도로에서 인접한 배수관에서 분기하여 가정용 30mm 설치예정이므로 도로와 인접한 대지경계선 3m이내에 적정한 보호통 설치공간을 마련해야하며,

2) 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공해야함.

3) 철거 및 신축공사 중 수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 함.

4) 수도법 제15조제1항(절수설비 등 의 설치) 및 동법 시행규칙 제1조의2(절수설비와 절수기기 종류 및 기준)의 별표2에서 규정하는 절수설비로 설치하여야하며, 설치 후 절수설비 설치 확인서, 시험성적서(또는 환경표지인증서), 설치현장사진을 건축행정시스템 "세움터"를 통해 제출하여야 한다.

5) 기타 추가사항 협의조건 참조.

첨부 : 협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설관리팀장	권영안		시설관리과장	06/23
이준호
협조자
시행	시설관리과-25159	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	부분공개(6)