내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 수리완료 보고서(Zoll 산소포화도 측정기 연결선)

1. 방이119안전센터-21429(2022.06.18) 「구급장비 고장발생 보고서(Zoll 산소포화도        측정기 연결선)」과 관련입니다.

2. 방이119안전센터에서 사용중인 Zoll 산소포화도 측정기 연결선 수리 내역을 다음과 같이          보고합니다.

장비명(건명)	구급일지단말기			관리부서	송파소방서 방이119안전센터
고장일시	2022. 6. 18.			장소	구급차 내부
모델명	Zoll AED
원인 및 상태	Zoll 산소포화도 측정기 연결선 파손
결과	2022. 6. 21. 업체 문의후 연결선 교체
수리 전		수리 후
2022년 6월 21일 장비담당자 1팀 소방교 문효영 2팀 소방위 허기모 3팀 소방사 박영광 송파소방서장 귀하

끝.

	방이119안전센터장
담당자	장준성		진압1대장	강현승		119안전센터장	06/23
박규수
협조자
시행	방이119안전센터-21499	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	05699	서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	pielee77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)