	용 산 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	119행정정보시스템 소방용수시설 현행화 철저 알림(강조)

1. 市재난대응과-25162(2022.5.31.)호 『'22년 상반기 소방용수시설 정보 정확도 평가       및 성과평가 증빙자료 제출 알림』관련입니다.

2. 이와 관련하여 소방용수시설 정보 정확도 평가 관련 본부 평가 기준을 다음과 같이       공유하오니 119행정정보시스템 소방용수시설 현행화에 철저를 기해주시기 바랍니다.

○ 평가기준

가. 소방용수시설 위치설정 적정 입력

나. 소방용수시설 이미지 적정 입력

1) 첫 페이지 소방용수시설 위치표시 적정 입력

2) 2~3번 이미지 사진 용수번호 표시

3) 3번 이미지 출수 사진 교체

다. 기본 및 추가정보 적정 입력(지상식, 지하식, 제수변 등)

라. 3년간 보온 및 도색 입력

마. 매월 조사부 적정 입력(일제조사 기간 중에도 매월 입력해야 함.)

붙임  119행정정보시스템 소방용수시설 현행화 평가 기준 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 이태원119안전센터장, 후암119안전센터장, 이촌119안전센터장, 서빙고119안전센터장
담당자	이건구		대응총괄팀장	代곽주형		재난관리과장	06/23
박주경
협조자
시행	재난관리과-22122	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1413	/전송	02-6943-1413	/	2017012093@seoul.go.kr	/	부분공개(5)