“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	기간제 근로자 누수탐지 결과보고(2022년 6월 23일)

우리사업소 기간제근로자 누수탐지 업무 추진 관련, 관내 누수발생 빈도가 높은 취약지역 및 하수도 등 시설물 조사를 실시하고 누수탐지 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 누수탐지 결과현황

구분		계	구(區) 별 내 역 (건)
			중 구		용산구			종로구		성북구
적출	금일	0	0			0		0		0
	누계	52	0			28		9		15
작업원		6명	***********					***********
하수도탐사 계(m)			일반	암거		일반	암거	일반	암거	일반	암거
금일		8,000		0		4000	0	0	0	4000	0
누계		489000		0		263000	0	106000	0	120000	0

붙임  하수도점검보고서 및 결과보고서 기간제 1부.  끝.

주무관	남대인		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	06/23
채재일
협조자
시행	급수운영과-26070	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 급수운영과 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2182	/전송	02-3146-2189	/	hak456800@seoul.go.kr	/	부분공개(6)