문서번호	행정지원과-26336
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
고민지	김병찬	06/23
		최진경

수질자동감시시스템 통신장비 점검 보고

수질자동감시시스템 통신장비 점검

및 교체 계획

2022.  06. 23. (목)

중부수도사업소

(행정지원과)

수질자동감시시스템 통신장비 점검 및 교체 계획

행정지원과장 :최진경☎3146-2010 수질팀장 :김병찬☎2045 담당 :고민지☎2071

사업소에 설치된 수질자동감시시스템 통신장비의 내구연한이 지나

점검을 실시하고 소모품 교체를 위해 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

ㅇ 수질자동감시시스템 운영관리지침 개정(본부 급수운영과-3562,2017.04.27.)

□ 점검내용

ㅇ 개요

- 점검일 : 2022.05.31.~06.03.

- 점검자 : 본부 급수운영과 통신유지보수업체********

- 점검대상 : *******************

- 설치현황

장비	용도	설치 연도	사진
********** *****	*****************	****

ㅇ 점검결과

- 조치내역 : 통신장비 노후로 인한 일시적 전송반 이상 발생

- 조치방법 : ********* 신규 교체 필요

□ 신규 교체 계획

ㅇ 교체시기 : *************

ㅇ 소요예산 : ***********

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비,공공운영비

(수질자동감시시스템 유지관리, 32201)

ㅇ 구매방법 : 카드결제 후 정산처리