품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 도시철도8호선 문정역 연결통로설치 및 부대시설 이/신설공사 점검일시 : 2022. 6. 23.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 관리 철저 - 균열관리대장은 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지 제41호 서식에 따라 재작성하고, 균열 부위는 단면도 및 전개도에 상세히 기록하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 가시설 중간말뚝 철근 용접 이음방법 개선 요망. ○ 슬래브에 발생된 균열은 보수 및 관리 요망.(균열 위치를 확인 할 수 있도록 기록)	별첨 사진 참조