점검지적 사진

공 사 명 :	도시철도8호선 문정역 연결통로설치 및 부대시설 이/신설공사	점검일 :	2022.6.23.
지적사항 :	가시설 중간말뚝 철근 용접 이음방법 개선 요망.
지적사항 :	슬래브에 발생된 균열 보수 및 관리 요망.(균열 위치를 확인 할 수 있도록 기록)