“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	노원구청장 (토목과장)
(경유)
제목	도로침하에 따른 지하시설물 점검결과 회신

1. 토목과-20423(2022.6.22.)호와 관련입니다.

2. ************* 앞 도로침하가 발생된 부분에 대해 2022.6.21.(화) 상수도시설물 점검 및 누수탐지 결과 상수도시설물은 "이상없음" 으로 확인되었으니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	하태훈		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	전결 06/23
이승완
협조자
시행	급수운영과-25990	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3375	/전송	02-3146-3389	/	ha960415@seoul.go.kr	/	부분공개(6)