문서번호	예방과-24777
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	검사지도팀장	예방과장
김태완	임성태	06/23
		서용석
협 조
	담당자		정인주

조치명령  확인검사서[노매드000]

예방과 검사지도 1팀

대상명	******		**	************* ***************
대표	***		*******	****		****		*************
관련근거	**************************************** ************************					****		****
조치명령 내용 및 보완관련 사진			명령기한		확인일자		확인결과
			********		********		완비
1. 수신기(1)의 1번, 4번 회로 단선, 정비요함
2. 수신기(2)의 4번 회로 단선, 정비요함
3. 객실 소화기 미비치 (A18, A42, A44, B31호실), 소화기 비치 요함

위확인자    성명 : 소방위 정인주

성명 : 소방교 김태완