		양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 접수에 따른 처리 안내(접수번호********1900308)

응답소 민원 접수번호********1900308호

안녕하십니까? 소방에 많은 관심을 가지고 좋은 의견 주신 귀하께 감사드립니다. 귀하께서 신청하신 민원(신청번호 20220621900308)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 목동아파트 3단지 테니스장 컨테이너 화재발생 시 대응에 관한 것으로 이해(또는 판단) 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

- ************************는 불법 가설건축물로 소방시설 설치대상이 아니어서 스프링클러 등 소방시설 설치 조치명령을 할 수 없습니다. 다만 컨테이너를 관리하는 측에서 자체적으로 단독경보형감지기와 소화기를 설치하여 관리하고 있습니다.

- ********** 양천소방서 현장대응단에서 신속한 화재출동으로 화재진압이 가능하고 소방차 진입이 불가한 구역이 있을 경우 소방호스를 연장하여 화재진압이 가능합니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 양천소방서 예방과 담당 이현민(☏ 02-6981-8681)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	이현민		검사지도팀장	한형회		예방과장	06/23
원병연
협조자
시행	예방과-24862	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8681	/전송	02-6981-8679	/	tornado7942@seoul.go.kr	/	부분공개(7)