문서번호	급수운영과-25493
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		김용만	06/23
			김원수
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			권영안
	급수관리팀장			박상열

「2022. 6. 17.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2022. 6. 22.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고(22. 6. 17.)

급수운영과장 : 김원수☎3146-3640 급수운영팀장 : 김용만☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(6/16)	일일공급량(6/17)	증감(㎥)	비 고
합 계	323,543	328,125	4,582
서대문구	74,730	75,498	768
마 포 구	146,085	149,079	2,994
은 평 구	102,728	103,548	820

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’22. 6. 4.~ 6. 10.)	금 주 (’22. 6. 11. ~ 6. 17.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,305,539	2,361,354	55,815	2.4
서 대 문구	소 계	558,741	614,169	55,428	9.9
	증산03	80,344	79,940	-404	-0.5
	백련01	74,654	107,674	33,020	44.2
	백련02	103,579	106,196	2,617	2.5
	백련03	38,033	38,193	160	0.4
	홍은01	111,613	126,772	15,159	13.5
	남산04	150,518	155,394	4,876	3.2
마포구	소 계	977,539	1,023,765	46,226	4.7
	증산04	194,582	232,678	38,096	19.5
	증산05	337,552	337,316	-236	-0.1
	와우산01	136,754	139,600	2,846	2.0
	와우산02	277,968	282,693	4,725	1.6
	만리03	30,683	31,478	795	2.5
은평구	소 계	769,259	723,420	-45,839	-5.9
	불광터널01	445,797	429,729	-16,068	-3.6
	증산01	79,039	45,492	-33,547	-42.4
	증산02	87,608	88,096	488	0.5
	진관01	156,815	160,103	3,288	2.0

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(6월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’21. 6. 1.~ 6. 17.	’22. 6. 1.~ 6. 17.	증·감	증감률(%)
합 계		336,514	334,483	-2,031	-0.6
서 대 문구	소 계	100,822	84,193	-16,629	-16.4
	증산03	12,292	11,418	-874	-7.1
	백련01	30,764	13,970	-16,794	-54.5
	백련02	13,969	15,082	1,113	7.9
	백련03	5,380	5,434	54	1.0
	홍은01	15,515	16,419	904	5.8
	남산04	22,902	21,870	-1,032	-4.5
마포구	소 계	120,984	142,730	21,746	17.9
	증산04	25,967	30,082	4,115	15.8
	증산05	29,396	48,190	18,794	63.9
	와우산01	21,073	20,034	-1,039	-4.9
	와우산02	39,721	39,982	261	0.6
	만리03	4,827	4,442	-385	-7.9
은평구	소 계	114,708	107,560	-7,148	-6.2
	불광터널01	65,124	62,561	-2,563	-3.9
	증산01	12,746	9,714	-3,032	-23.7
	증산02	13,142	12,615	-527	-4.0
	진관01	23,696	22,670	-1,026	-4.3

ㅇ 전년 동기(6월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’21. 6. 1.~ 6. 17.	’22. 6. 1.~ 6. 17.	증·감	증감률(%)
합 계		5,720,862	5,686,355	-34,507	-0.6
서 대 문구	소 계	1,714,031	1,431,322	-282,709	-16.4
	증산03	208,980	194,116	-14,864	-7.1
	백련01	522,992	237,490	-285,502	-54.5
	백련02	237,486	256,397	18,911	7.9
	백련03	91,469	92,392	923	1.0
	홍은01	263,757	279,125	15,368	5.8
	남산04	389,347	371,802	-17,545	-4.5
마포구	소 계	2,056,764	2,426,466	369,702	17.9
	증산04	441,450	511,410	69,960	15.8
	증산05	499,740	819,244	319,504	63.9
	와우산01	358,245	340,589	-17,656	-4.9
	와우산02	675,260	679,701	4,441	0.6
	만리03	82,069	75,522	-6,547	-7.9
은평구	소 계	1,950,067	1,828,567	-121,500	-6.2
	불광터널01	1,107,114	1,063,547	-43,567	-3.9
	증산01	216,691	165,151	-51,540	-23.7
	증산02	223,416	214,464	-8,952	-4.0
	진관01	402,846	385,405	-17,441	-4.3

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.