문서번호	총무과-28364
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		성호준	06/23
			이계열
협조
	주무관		김광현

- 서소문청사 승강기 안전운행을 위한 -

공원용 승강기 소모품 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

행 정 국

(총무과)

- 서소문청사 승강기 안전운행을 위한 -

공원용 승강기 소모품 교체계획 보고

서소문청사 공원용 승강기 제어반의 노후된 소모품을 교체하여

승강기 안전을 확보하고자 함.

Ⅰ		교체개요

교체사유: 공원용 승강기 제어반 소모품인 전자접촉기 및 리미트 스위치가                 오작동으로 인한 잦은 고장이 발생되어 소모품 교체가 필요함.

교체내용

□ 기동 전자접촉기(MC) × 3개소

□ 보조 전자접촉기(MC) × 3개소

□ 브레이크 전자접촉기(MC)× 3개소

□ 감속리미트 스위치 등

*********************

교체업체: (주)우성IDS엘리베이터(서소문청사 승강기유지관리 용역업체)

[공원용 승강기 현황사진]	[공원용 승강기 제어반 현황사진]

Ⅱ		예산집행

*************

******************

*************************************                   ***************************