“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강동수도사업소
수신	강동구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 급수협의 회신(천호동 332-# 외 6필지)

1. 건축과-19939(2022. 6. 21.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 건축허가 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 아래의 급수협의 조건을 반드시 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: ********************

나. 건축주:**********

다. 건축규모: 지하1층/지상6층, 연면적 1,519.061㎡

라. 용도 및 공사종별: 도시형생활주택(단지형연립-29세대)/ 신축

마. 협의내용: 급수협의 조건 이행시 급수 가능

바. 직결급수 가능 여부: 5층까지 순직결급수 가능하나, 6층 이상은 별도의 가압장치 필요.

사. 주의사항

- 기존 수도계량기 폐전 시 사용한 수도요금 납부 후, 인입관 분기점 폐쇄가 진행되며, 도로굴착허가 등으로 완료시까지 약 10일 정도 소요됩니다.

- 굴착공사를 시행할 경우 인입관(폐전 후 분기점 미폐쇄 인입관 포함)을 손괴시키지 않도록 주의하시기 바랍니다. 인입관 손괴시 서울시 조례에 따라 원상복구비용 (누수된 물값)이 부과됩니다.

붙임  1. 건축허가 급수협의조건 1부.

2. 직결급수 가이드라인 및 수도계량기 관리 안내문 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김성준		시설운영팀장	송종학		시설관리과장	전결 06/24
이규희
협조자
시행	시설관리과-25543	(	2022.06.24	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(6)