문서번호	급수운영과-27134
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유경태	이상환	06/27
		유동수

누수피해배상 검토보고

2022. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

누수피해배상 검토보고

우리 사업소 관내 ************** 급수관 누수 발생에 따른 피해배상 요구에 대해 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고드림

□ 민원현황

○ 누수발생 현황

- 발 생 일: ************************

- 위    치: *****************

- 신 고 인: ***

- 누수원인: 진동으로 인한 급수관(D=25mm) 이경소켓 접합부(25*20) 누수

□ 조사내용

○ 누수복구 처리현황

- 착공일시: 2022. 6. 24.(금) 08:00

- 완료일시: 2022. 6. 24.(금) 14:00

○ 피해자 현황

- 성    명: ***

- 주    소: *****************

- 연 락 처: *************

○ 피해 현황

- 피해 배상 민원 접수일: 2022. 6. 23.(목) 유선접수

- 피해사항

· 재물 피해: *******************

· 인적 피해: **

- 상기 상수도관 누수에 따른 피해보상 요구(금액: 미정)

□ 조치의견

○ 상기 누수피해배상은 상수도 사고 손해배상 보험 처리대상에 해당되므로 한국지방재정공제회에 접수하여 피해배상 처리하고자 합니다.

붙임  1. 누수복구공사 완료보고서 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.   끝.