	영 등 포 소 방 서
수신	서울특별시 영등포구 63로 50, 한*생*보*(주) 대표 귀하
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 신청에 따른 소방협의 알림[63빌딩(60 외 1필지)]

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의 처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 :***** 건물

2) 건 축 주 : *********

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구 ********************

4) 규    모 : 철근콘크리트조 지하3층/지상60층, 연면적 167,902.77㎡, 1개동

5) 주 용 도 : 복합(업무시설 및 근생)

6) 종    별 : 용도변경 ※지상40층 업무시설 1,067.62㎡ → 운동시설(체력단련장) 변경

나. 설치할 소방시설

◦소화기구(변경), 스프링클러설비(변경), 옥내소화전설비(변경)

◦자동화재탐지설비(변경),자동화재속보설비(기존), 비상방송설비(변경), 시각경보기(변경)

◦피난기구(기존), 유도등(변경), 비상조명등설비(변경)

◦상수도소화전(기존)

◦제연설비(신설), 연결송수관설비(변경), 비상콘센트설비(변경), 무선통신보조설비(변경)

3. 협조사항

가. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

나. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 허가동의 안내문 1부.

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	임선길		예방팀장	김승종		예방과장	06/27
김금숙
협조자
시행	예방과-25824	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-2187-8192	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)