제2022-200호

건축허가 동의여부 통보서

건 물 명

방이동 88 외 3필지 건물

건 축 주

서울올림픽기념

국민체육진흥공단

주    소

서울특별시 송파구 방이동 88 외 3필지

건물구조 : 양식 철근콘크리트구조, 지하2층/지상18층, 연면적 86,925.41㎡, 6개동

※ 금회설계변경 부분

체육박물관 : 지하2층/지상4층, 연면적 5,249.92㎡, 1개동

주된용도

복합건축물

동의여부

동 의

소방시설

소화설비

소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비,     옥외소화전설비, 물분무등소화설비

경보설비

자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비

피난설비

유도등, 비상조명등

소화활동설    비

연결송수관설비, 무선통신보조설비

소화용수설    비

상수도소화용수설비

비 고

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조에 따라 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다.

2022년  6월  27일

송 파 소 방 서

장

※ 비고

- 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다.

1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경등 동의내용이

달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구

2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용

3. 「위험물안전관리법」에서 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행

4. 허가등 취소 시 그 취소사실