문서번호	시설관리과-25410
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
진하영	김성호	06/27
		송병욱

보고서(급수불편민원해소)

보 고 서

[급수불편 민원해소]

2022.  6. 27. (월)

북부수도사업소

(시설관리과)

보 고 서 (급수불편 민원 해소)

****************급수불편 민원이 접수되어 현장조사 결과 및 조치의견을 보고드림.

□ 민원 현황

ㅇ 위    치: ***************

ㅇ 민 원 인:********* 세대)

ㅇ 연 락 처: *************

ㅇ 민원내용: **************

□ 현장조사 결과

ㅇ 조사결과: 보호통 및 뚜껑 노후로 겨울철 수도계량기 동파우려 있음.

ㅇ 조사대상: *****************

ㅇ 현장사진

□ 조치 계획

ㅇ 노후 된 수도계량기 보호통을 교체하여 급수불편 민원을 해소하고자 하오며, 신속한 보수공사를 위해 『********************************에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영하고자함.

- *****************************

- ***********************

- **************************.  끝.