		강남수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	026239448	민원접수번호	1002022026042
수용가명	-	신청일	2022.06.24.
주소	*****************************************************
신청인	익명	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	75mm
최초개전일	1997.12.10.	기물번호	C2100500786
현장방문일	2022.06.24. 16:30	현장출동자	이상욱
입회자	-	수용가와의관계	-
급수불편유형	기타(맨홀 손잡이 돌출)	수압/관종	3.2kg/cm² / DP
처리결과	현장출동하여 상수도맨홀 점검결과 맨홀 및 손잡이 이상없음을 확인하였으며, 민원인에게 통보함

끝.

주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 06/27
최춘근
협조자
시행	급수운영과-25320	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)