“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	일일공급량 보고(6월24일~26일)

우리 사업소 2022.6.24. ~ 6.26.의 일일공급량을 아래와 같이 보고(통보)하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

구 분	2021.6. 공급량(㎥)	2022.6. 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (26일 현재)	9,943,714	9,668,508	-275,206	-2.77
일 평 균	382,451	371,866	-10,585

※ 심야시간(00:00 ~ 04:00) 최소유량 비교 (유량감시시스템 확인)

붙임  1. 전년도 대비 중부일일공급량 비교(6월) 1부.

2. 강북수계_유량현황(2022) 1부.

3. 뚝도수계_유량현황(2022) 1부.

4. 가압장(2022. 6) 1부.

5. 심야시간(2022) 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
수신자	급수운영과장, 요금과장
주무관	정혜진		기전팀장	代최병민		시설관리과장	김상웅		중부수도사업소장	06/27
박동석
협조자
시행	시설관리과-28108	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 3층 시설관리과 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2236	/전송	02-3146-2239	/	jhj920928@seoul.go.kr	/	부분공개(7)