문서번호	기전과-23292
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
박정민		이상연	06/27
			고영준
협조

『2022년 교통신호등주 관급자재 물품구매 (1구역)』

제1차 기성준공보고

2022. 6.

북부도로사업소

(기전과)

『2022년 교통신호등주 관급자재 물품구매 (1구역)』

제1차 기성준공보고

2022년 교통신호등주 관급자재 물품구매(1구역)에 대하여 제1차 차수별 납품이 완료되어 아래와 같이 기성준공 처리코자 함.

□ 관련근거

○ 2022년 교통신호등주 관급자재 물품구매(1구역) 제1차 설계변경 검토 보고(기전과-22930호 2022. 6. 16.)

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2022년 교통신호등주 관급자재 물품구매(1구역)

○ 계약기간: 2022. 3. 11. ~ 2022. 11. 30.

○ 업 체 명: *************

○ 계약금액: ************

□ 제1차 기성준공 내용

○ 차수별 납품 내역

품 명	규 격	단위	계	수량
250A/디자인지주(양날개) STK400	∅267.4×6.4t×8.5m	본	1	1
250A/디자인지주(외날개/통합) STK400	∅267.4×6.4t×8.5m	본	1	1
250A/디자인지주(외날개) STK400	∅267.4×6.4t×8.5m	본	1	1
200A/디자인지주(외날개) STK400	∅216.3×6.0t×8.5m	본	10	10
150A/디자인지주(가공용) STK400	∅165.2×4.5t×8.5m	본	1	1
125A/디자인지주(보행용) STK400	∅139.8×4.5t×4.0m	본	1	1
디자인지주부착대(다단)9M STK400	125A*6.0t-3m/100A*4.5t-3m	본	3	3
디자인지주부착대(다단)7M STK400	100A*4.5t-4m/80A*4.0t-3m	본	4	4
디자인지주부착대(다단)6M STK400	80A*4.0t-3m/65A*3.2t-3m	본	4	4
디자인지주부착대(다단)5M STK400	80A*4.0t-2m/65A*3.2t-3m	본	3	3
디자인지주용부착대 조가선 9M	7.5m, 5.6m, 3.6m(용융도금)	본	3	3
디자인지주용부착대 조가선 7M	6.1m, 4.4m(용융도금)	본	4	4
디자인지주용부착대 조가선 6M	5.2m, 3.6m(용융도금)	본	4	4
디자인지주용부착대 조가선 5M	4.6m(용융도금)	본	3	3
합 계			43

○ 기성준공 금액: ************

(단위: 원)

계약금액	전회 기성금액	금회 기성금액	기성 누계	잔 액	기성율
**********	*	**********	**********	*********	***

□ 조치계획

○ 계약자로부터 접수된 제1차 기성준공 내용에 대해 검토한 결과 적합하여 기성준공 처리코자 함.

붙임  1. 기성준공(1차) 서류  1부.

2. 제1차 기성내역서(갑지)  1부.

3. 제1차 기성내역서  1부.

4. 관급자재 납품 사진대지  1부.  끝.