투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 기계농축슬러지 이송펌프(1호기) 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2022-0500호(2022.6.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “분뇨처리시설 기계농축슬러지 이송펌프 #1호기 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 기계농축슬러지 이송펌프(1호기) 수리

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따른 내부 부속 마모 및 파손(현재 예비호기 가동 중)

3) 수리계획

가) 대상 : 슬러지 공급펌프(1호기, 40㎥/h) 1대

나) 내용 : 로터 및 스테이터 등 주요 부품 교체

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : **************

나. 검토결과 : 승인(원활한 슬러지 공급을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/27
최영효
협조자
시행	운영과-22693	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)