출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이태복		김동규	06/27
			김호남
협 조

보       고       내       용

조사일자

2022. 06. 27.(월)

건    명

상ㆍ하수도 누수요금 적용신청 결과 보고서

내용

□ 대상수전

고객번호	주 소	신 청 인	연 락 처	건물 전경사진
*******	*** ***** ******	*** *****	*** ***** *****
업 종	구 경	기물번호	기 타
***	****	*********7	-

□ 납기별사용량 분석

납기	사용량(㎥)	감면금액(원)	비고
2022.06	6,735	-10,579,950	누수감액 적용
2022.04	1,449		누수전 2개월 평균량 1,098㎥
2022.02	747

● 검침 (2022년 5월 31일 정기검침시 지침 : 40971㎥, 사용량 : 6,735㎥)

	명에 의하여 상.하수도누수요금 적용신청과 관련 성동구 관내 아래 주소 건물에 출장점검한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 06. 27.
보 고 자 : 직 7급 성명 : 이 태 복

내용

□ 사용량격증원인 : 주차장에 매설된 노후배관 파손으로 다량의 누수발생.

● 위 수전의 누수발생 부분에 대하여 2022. 06. 19. 수리 완료함.

누수공사 사진	6월 27일 계량기 사진

□ 조사자의견

● 상기 수전은 성수동 공장지대 5층 건물에 *********) 등 17개 제조업체 및 사무실에서 사용중임.

● 2022년 5월 31일 정례검침시 전월 1,449톤에 6,735톤으로 사용량 격증하여 관리실에 격증통보 하였으며,

검침직원의 격증 안내에 따라 설비업체에 수리 의뢰한 결과 1층 주차장에 매설된  노후배관의 파손으로 다량의 누수됨을 발견하여 6월 19일 수리 완료함.

● 누수감액신청에 따른 현장 확인결과 계량기 이상없으며, 22년 5월 31일 정례검침시지침 40971이며 6월 27일 지침 42899로 27일간 사용량 1,928톤이 확인되어 차월납기에 추가 감액하여야 할 것으로 판단됨.

● 위 민원신청에 대하여 관련규정 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 동시행규칙 제28조 및 누수요금감면 업무처리 지침<본부 요금제도과-9908(2019.9.20)>,

서울특별시 하수도조례 시행규칙 제11조 2항에 따라 정상사용량(비정상사용량을   제외한 직전 평균사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.

비  고

붙임  1. 개인내역서************** 1부.

2. 수리영수증 및 공사사진************** 1부.