		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	003868972	민원접수번호	0962022041616
수용가명	***	***	***********
주소	*****************************************************
신청인	***	***	*************
업종	일반용(30)	구경	50mm
최초개전일	1969.06.14.	기물번호	h1600000255
현장방문일	2022.06.27. 10:00	현장출동자	최이호
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기부 정상 출수, 밸브 완전 개방

끝.

주무관	최이호		현장민원과장	06/27
권승계
협조자
시행	현장민원과-24319	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2404	/전송	02-3146-3500	/	been25@seoul.go.kr	/	부분공개(6)