“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	염소설비 압력계 기능검사 결과 보고(2분기)

고압가스 안전관리법 시행규칙 ｢별표8｣ 점검기준에 의거 염소 설비 압력계 기능검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 건    명 : 염소 설비 압력계 기능검사 결과 보고(2분기)

나. 관련근거 : 고압가스안전관리법 시행규칙 제8조1항4호 별표8

다. 점 검 일 : 2022년 6월 24일(금) , 점검업체 - (주)동방수기

라. 점검방법 : 표준압력계와 현장 설치압력계 비교 측정하여 오차범위 확인

마. 점검결과 : 압력계 2개 모두 정상 범위에서 동작

붙 임 : 1. 압력계 기능검사 결과보고서 1부

2. 관련법규 1부.  끝.

주무관	이기만		정수과장	06/27
하은경
협조자
시행	정수과-21177	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5839	/전송	02-3146-5807	/	lkm9015@seoul.go.kr	/	부분공개(6)