자동차공업사 위험물 출입 ㆍ검사 결과보고
문서번호	예방과-25370	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자	2022.06.27
			유승종	김종기	전결 06/27
수 신	내부결재				代윤민규
접수번호

■ 위험물안전관리법 시행규칙〔별지 제47호서식〕<개정 2016.8.2>
검사의 개요		검사의 구분	2022년 자동차공업사 위험물 출입·검사
		검사연월일시	2022년 6월 24일
		검사공무원	소속			계급	성명	연락처
			예방과			***	***	*********
			예방과			***	***	*********
		검사입회자	성명(관계)			*******	생년월일	미상
현황	대상명	******				대표자	***
	주 소	***********				전화	*********
검사내용및검사결과	검 사 내 용			검사결과			불량내용
	위험물 의심물품 저장량			■ 양호 □ 불량			**
	지정수량 이상의 위험물을 저장 또는 취급 여부			■ 양호 □ 불량			**
	지정수량 미만 위험물 저장․취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부			■ 양호 □ 불량			**
	저장‧운반용기 적합여부			■ 양호 □ 불량 ■ 양호 □ 불량			**
	기 타						서울시 위험물안전관리 조례 제4조 소량위험물 저장·취급에 관한 안전교육 : 2명
조치계획
비고
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 6월 24일
검사공무원 :					******** (서명 또는 인 생략) ******* (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]