문서번호	급수운영과-25516
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
송정호		양재덕	06/27
			代임인택
협조
	주무관		김종식

단수 계획 보고

(백제고분로 장기사용 송배수관 정비공사)

2022. 6.

강동수도사업소

급수운영과

단수 계획 보고

2022년 백제고분로 장기사용 송배수관 정비공사의 대체관로 2구간 공사 중 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 수질사고를 방지하기 위하여 단수계획을 검토하고 보고 드림.

현 황

❍ 공사명: 2022년 백제고분로 장기사용 송배수관 정비공사

❍ 공사개요: 대체관로 2구간 부설(D=300mm, L=20m)

❍ 공사위치: 송파구 잠실동 335-5번지 앞

❍ 시공회사: 진아기계  대표 문용식

❍ 공사감독: 서울시설공단 공사감독2처 최문선

단수계획

❍ 단수개요

연번	단수 위치	작업 내용	단수예정일	단수시간	단수세대	작업일수
1	잠실동 335 ~336-5번지 일대	대체관로2 부설 (D=300mm, L=20m)	2022. 6. 30.(목) ~7. 1.(금)	22:00~02:00 4시간	60세대	야간 1일
2	잠실동 234-7 ~250-5번지 일대	대체관로2 부설 (D=300mm, L=20m)	2022. 7. 1.(금) ~7. 2.(토)	22:00~02:00 4시간	60세대	야간 1일

❍ 단수 사유: 대체관로 2구간 부설

❍ 단수 위치 및 안내문: 붙임 참고

홍보계획

❍ 상수도 홈페이지 단수안내 게재

❍ 단수안내문 배포 및 부착 (시공사)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 1~2일 전 1가구 1매씩 배포

- 통행이 많은 단수지역 골목 내에 벽보용 안내문 부착

❍ 민원발생이 많은 상가 등 다량급수처 단수안내 (시공사)

- 수돗물을 많이 사용하는 상가 등은 직접 방문하여 사유 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

- 저수조 만수위 확보 요청 및 절수 홍보

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시공회사(현장사무실)	****	***********
현장대리인	***	*************
공사감독	***	*************
발주청 담당	***	************

붙임  단수작업계획서 및 공사안내문 각 1부.  끝.