안전보건교육일지(PSM)

주무관	주무관	정수과장		결재
이기만	김태현	06/27
		하은경
협 조

문서번호 :	정수과-21175

사업장명	강북아리수정수센터(정수장)
교육일시	2022. 6. 21. ~ 6. 24.
교육의 구 분	1. 신규채용시 교육(8시간이상)		□	2. 작업내용 변경 시 교육(2시간 이상)		□
	3. 특별안전보건 교육(2시간이상)		□	4. 일반 안전보건 교육(월2시간 이상)		□
	5. 관리감독자 교육(년16시간이상)		□	6. 기 타 (안전보호구 착용 교육)
교육 대상	구 분	계		교육 미실시 사유
	교육 대상자 수(정수과)	27		-
	교육 대상자 수(정수과)	27		-
교육실시자 및 장소	부 서	성 명		교육 실시장소	비 고
	정수과(관리감독자)	***		제어실
교육과목	방재장비 사용법 및 보호구 착용법
교 육 내 용	※ 방재장비 사용법 ① 소석회살포기 - 소석회살포기 구조 및 가동순서, 살포요령, 정지방법 ※ 개인보호구 착용방법 ① 개인보호구 관련용어 - 호흡보호구 : 전면형 방독마스크, 공기호흡기 - 보호복(3형식), 안전장갑, 안전장화 ② 착용전 안전보호구 검사 - 호흡보호구, 안전장화, 안전장갑 검사(균열, 파손, 오염 여부) ③ 공기호흡기 착용 방법 - 사용전 이상여부 점검 및 절차에 의한 착용
비 고 사 항	* 고압가스 안전교육 병행(제어실) * 교육 참석자 서명부 별도 보관

붙임 : 안전보호구 착용 방법 교육자료 1부.  끝.