기간제 노동자 누수탐지 작업일지 보고

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
류지훈		양재덕	06/27
			代임인택
협 조

우리 사업소 탐지보조원으로 고용한 기간제 노동자의 누수탐지 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진기간: 2022. 4. 1.~2022. 11. 30.(8개월간)
□ 현 황
2022. 6. 24.(금)		기간제 노동자
기간제 노동자 근무현황(출근: 4명, 결근: 0명)		박경업, 김홍기, 이승준, 송영민
□ 탐지구간
구역	탐 지 구 간		탐지인원
송파구 강동구	- 오금 12블럭 가락동 166~191번지 일대 - 길 17블럭 암사동 421~437번지 일대		4명
□ 누수탐지 결과
암사동433-12번지 누수의심
□ 비고
-

붙임  기간제 일지 1부.  끝.