	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리 결과보고서[조○희 외 1인 건물(당산동3가 512 외 13필지)]

분류기호 예방과 - 2022.6.27.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리 결과보고서[조○희 외 1인 건물(당산동3가 512 외 13필지)]
1. 민원접수 제3425호(2022.6.27.)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사업법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	***************************			관 계 인		*** 외 1인
허가동의일	2021. 3. 4.		착공신고년월일		2021. 8. 20.
건물규모	**************************************
주요용도	업무시설, 근린생활시설	소방시설시공업자		******* *********
설 치 소방시설	○ 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비 ○ 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송설비 ○ 피난기구, 유도등, 비상조명등(펌프실,방재실) ○ 연결송수관설비, 비상콘센트설비
소방공사 감리업자	*************(기계/전기-고급)
3. 확인결과 위 건은 ***************************************************** 외 1인 건물 신축 공사 건으로 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 설치하기로 한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자	이용우		예방팀장	김승종		예방과장	06/27
김금숙
협조자
시행	예방과-25810	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7075	/전송	02-2187-8192	/	mpman88@seoul.go.kr	/	부분공개(7)