“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(석촌동 259-7)

1. 건축과-21338(2022. 6. 22.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 석촌동 259-7

나. 건축주: ******

다. 건축규모: 지상4층/지하1층, 연면적 417.94㎡

라. 협의내용

- 급수협의 조건 이행 시 급수가능함.

※ 4층까지는 펌프 없이 직결급수로 급수 공급이 가능합니다.

붙임  1. 건축허가 급수 협의조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤정민		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	06/27
代임인택
협조자
시행	급수운영과-25472	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	05762	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	wjdals7874@seoul.go.kr	/	부분공개(6)