	동 작 소 방 서
수신	********************************************
(경유)
제목	소방시설공사 완공검사 신청관련 보완요청(마인000)

1. 민원접수 제1742호(2022.06.27.)“소방시설공사 완공검사신청서”와 관련입니다.

2. 소방시설공사 완공검사신청과 관련하여 아래와 같이 보완요청하오니, 반영하여 다시 접수하여 주시기 바랍니다.

가. 위  치 : *******************

나. 대  상 : *****

다. 규  모 : 지하1층 및 지상3층, 연면적 171.93 ㎡

3. 보완요청사항

가. ******************************************

-화재예방,소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률시행령 15조 및 별표1

-피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) 제4조1항 및 별표1

나. 소방시설업 등록증(전문소방시설설계업) 및 관련서류 사본.  끝.

	동 작 소 방 서 장
담당자	정종훈		검사지도팀장	代송기성		예방과장	06/27
代이완택
협조자	담당자	김태성
시행	예방과-24173	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 (신대방동) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7824	/전송	02-846-1194	/	apb2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)