		노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원에 대한 답신

안녕하십니까? 귀하께서 국민신문고(응답소)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.

국민신문고(응답소)에 요청하신 민원 내용은 아파트 출입문 설치로 인한 소방법 저촉여부로 이해되며 추가 질의에 대하여 답변드리겠습니다.

1. 해당 위치가 소방도로인지에 대한 답변

- 소방도로라는 법적 명칭은 없습니다. 민원인분께서 말씀하시는 아파트 출입문 설치지역은 사유지입니다.

2. 문이 개폐되지 않는 것으로 시공하는 것으로 알고있는데, 그것을 확인하였는지에 대한 답변

- 당 아파트 방문하여 아파트 관계자에게 설명을 들었으며 대문으로 설치예정이고 대문에 쪽문을 만들어 평시에는 쪽문으로 아파트 주민만 출입할수 있도록 한다고 들었습니다. 저 또한 개폐 여부에 대해서 질문을 하였고 재난발생시 출입문 개폐가 가능하다고 답변 들었습니다.

3. 아파트 입구가 4군데라 칭하였지만, 실질적으로 주출입구 하나로만 소방차 진입이 허용될것이며, 그 외 작은 차량들은 아파트 단지내에서 선회 못합니다. 담당자가 현장 실사 나가서 확인한 바. 십자가 구조인 아파트에서 차량이 선회 할 수 없습니다에 대한 답변

- 아파트 구조가 십자가 구조로 되어있고 단지내에서 차량이 선회가 안되며 골목이 협소하여 소방차 진입이 제한적이긴 합니다. 현재 노원소방서에서 당 아파트에 대한 화재진압작전은 정문으로 진입하여 1~6호 라인은 소방호스 연장을 하여 화재진압작전 계획을 세웠으며 7~8호 라인은 진입로의 골목이 협소하며 소방차가 진입할수 있는곳까지 진입하고 소방호스를 연장하여 화재진압작전을 펼칠 계획을 세웠습니다. 현재 출입문을 설치 예정인 진입로는 현재도 소방차가 들어가기에는 어려움이 있습니다.

4. 긴급 재난 발생시- 화재를 일컫습니다. 문개폐가 되지 않을 경우.(관리소장 퇴근이후 경비원 70대 노인네가 그 문은 개폐 할 수 있는지에 대한 답변

- 2번 답변과 마찬가지로 아파트 관계자에게 문의하였고 재난 발생 시 문개폐가 가능하다고 답변을 들었습니다. 또한 재난발생시 출입문이 개폐가 가능하도록 설치를 권고하였습니다.

앞으로도 소방업무에 많은 관심을 부탁드리며 위 사항에 대하여 문의사항이 있으시면 노원소방서 재난관리과(02-6981-6843)로 연락주시면 성실히 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	김완겸		대응총괄팀장	김금숙		재난관리과장	06/27
代김금숙
협조자
시행	재난관리과-21840	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6843	/전송	02-971-5118	/	dhksroa6@seoul.go.kr	/	부분공개(6)