## 시트1.장비목록 및 기준
★ 화재진압 및 보조, 정비 등 소방활동에 필요한 장비 목록
연번 | 구분 | 분류 | 장비명 | 내용연수 | 내용 또는 규격 | 보유기준 | 비고
1 |  | 화재 | 동력(엔진)소방펌프 | 7년 | 엔진식 | 소방서 2, 안전센터 1
2 | 주력 | 화재 | 피스톨(권총형) 관창 | 7년 | 직ㆍ분사 겸용/손잡이 부착형 등 | 펌프차 2, 탱크차 1
3 |  | 화재 | 포말(foam)관창 | 7년 | 포소화약제용 관창 | 펌프차 2, 화학차 2
4 |  | 화재 | 무반동 관창 | 7년 | 반동감소형 등 | 펌프차 1
5 | 주력 | 화재 | 열화상 카메라 | 6년 | 열감지영상화 장비 등 | 펌프차 1
6 | 주력 | 화재 | 이동식 송배풍기 | 6년 | 전기식 또는 엔진식 | 소방서 1, 안전센터 1
7 | 주력 | 화재 | 사다리 | 12년 | 화재진압 및 인명구조용 | 소방서 3, 안전센터 3
8 | 주력 | 구조 | 라이트라인 | 5년 | 광케이블, 충전식 등 | 소방서 1, 안전센터 1
9 | 주력 | 구조 | 조명기구(개인랜턴) | 3년 | 휴대용, 연기투시렌턴, 헬멧렌턴 등 | 소방대원별 1
10 | 주력 | 구조 | 철선절단기 | 5년 | 수동식 등 | 소방서 2, 안전센터 1
11 | 주력 | 구조 | 동력절단기(엔진식) | 5년 | 엔진식 | 소방서 1, 안전센터 1
12 |  | 구조 | 동력절단기(배터리식) | 5년 | 배터리식 | 소방서 1, 안전센터 1
13 | 주력 | 구조 | 체인톱(엔진식) | 3년 | 엔진식 | 소방서 1, 안전센터 1
14 |  | 구조 | 체인톱(배터리식) | 3년 | 배터리식 | 소방서 1, 안전센터 1
15 | 주력 | 구조 | 산악용 안전벨트 | 3년 | 전신형 및 하반신형 안전벨트 | 소방서 2, 안전센터 2
16 |  | 구조 | 구조대상자 이송 및 안전장비 | 3년 | 구조대상자용 (안전벨트형/삼각형), 요구자용 안전벨트 | 소방서 2, 안전센터 2
17 | 주력 | 구조 | 등하강 및 확보장비 | 소모품 | 카라비너(잠금형, 개방형 등) | 소방서 50, 안전센터 30
18 | 주력 | 구조 | 개인로프 | 소모품 | 개인용으로 사용하는 모든 밧줄(로프) | 소방서 2, 안전센터 2
19 | 주력 | 구조 | 방화문파괴기(문개방기구) | 5년 | 종류 : 수동식 등, 구성 : 본체, 팁 또는 배척기식/타격식 등 구성 : 본체, 파괴기수납용 벨트 등 | 소방서 1, 안전센터 1
20 | 주력 | 측정 | 가스측정장비 | 10년 | 산소, 일산화탄소, 폭발성가스 등 복합가스측정기 | 소방서 1, 안전센터 1
21 |  | 측정 | 공기성분분석기 | 5년 | 호흡용 공기 성분 분석기 | 소방서 1
22 |  | 측정 | 방사선 측정기 | 5년 | 방사선 신호를 방사능의 양 등 일정단위로 표시하는 장비 | 소방서 1
23 |  | 측정 | 개인 선량계 | 5년 | 방사선의 개인별 피폭량 측정 장비 | 소방서 3, 안전센터 2
24 | 주력 | 보호 | 공기충전기 | 6년 | 호흡용 공기 압축 충전 장비 | 소방서 2
25 |  | 보호 | 이동식 공기충전장비 | 10년 | 이동식 급속 공기충전장비(용기형) | 소방서 2
26 |  | 보호 | 호스릴형 공기공급장비 | 10년 | 유독가스 누출지역 공기공급(호스 릴형) | 소방서 1
27 |  | 보호 | 신체 및 관절 보호대 | 소모품 | 허리, 사지관절 보호용 장비 | 소방서 5, 안전센터 3
28 |  | 보호 | 안전안경(고글) | 소모품 | 시력보호용 안전안경 | 소방대원별 1
29 | 주력 | 보호 | 인명구조경보기 | 3년 | 음향, 진동 등 방식의 인명구조 경보기 | 당일 근무자별 2개(경방) ※ 내근, 구급대 제외
30 |  | 보호 | 대원 위치추적장비 (송신기) | 5년 | 대원 위치송신기 | 당일 근무자별 1개
31 |  | 보호 | 대원 위치추적장비 (수신기) | 5년 | 대원 위치수신기 | 소방서 2, 안전센터 1
32 | 주력 | 보호 | 방열복 세트 | 10년 | 고온 복사열 보호복 | 화학차 1대당 3세트
33 |  | 보호 | 화학보호복(A급) | 5년 | 유독 및 화학물질 보호복 | 소방서 2
34 |  | 보호 | 화학보호복(C급) | 소모품 | 1회성 화학물질 보호복 | 소방서 10, 안전센터 5
35 |  | 보조 | 디지털 카메라 | 5년 | 기록보존용 카메라 | 소방서 2
36 |  | 보조 | 디지털 캠코더 | 6년 | 기록보존용 동영상 캠코더 | 소방서 1, 안전센터 1
37 |  | 보조 | 차량용 블랙박스 | 5년 | 차량용 운행기록계 | 소방자동차별별 1대
38 |  | 보조 | 소방자동차 정비공구 | 5년 | 소방자동차 정비 공구 세트 | 소방자동차별 1세트
39 | 주력 | 보조 | 공기압축기 | 6년 | 압축공기 생산 장비, 콤프레샤 | 소방서 1, 안전센터 1
40 |  | 보조 | 면체세척기 | 6년 | 공기호흡기용 면체 세척 장비 | 소방서 1, 안전센터 1
41 | 주력 | 보조 | 방화복세탁기 | 7년 | 방화복 전용 세탁기 | 소방서 1, 안전센터 1
42 | 주력 | 보조 | 고압세척기 | 6년 | 소방호스 등 소방장비 고압 세척용 | 소방서 1, 안전센터 1
43 |  | 보조 | 소방호스 건조기 | 10년 | 소방호스 건조 장비 | 소방서 1, 안전센터 1
44 | 주력 | 보조 | 이동식발전기 | 10년 | 동력식 | 펌프차별 1
45 |  | 보조 | 차량이동기 | 6년 | 주정차 차량 이동 | 소방서 1, 안전센터 1
46 |  | 보조 | 인명구조매트 | 7년 | 공기주입형 또는 실린더식 | 소방서 1
47 |  | 보조 | 공기안전매트(팬식) | 7년 | 팬식 안전매트 | 소방서 1
48 |  | 보조 | 안전매트리스 | 소모품 | 패드형 | 펌프차별 1
49 | 주력 | 보조 | 수중펌프 | 5년 | 전기식 | 소방서 5, 안전센터 3
50 | 주력 | 화재 | 결합금속구(연결) | 10년 | 접합부: 암65㎜×암65㎜, 재질: 알루미늄 합금 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
51 | 주력 | 화재 | 결합금속구(연결) | 10년 | 접합부: 수65㎜×수65㎜, 재질: 알루미늄 합금 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
52 | 주력 | 화재 | 결합금속구(연결) | 10년 | 접합부: 암65㎜×수40㎜, 재질: 알루미늄 합금 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
53 | 주력 | 화재 | 결합금속구(Y형) | 10년 | 접합부: 암65㎜×(수40㎜×2), 재질: 알루미늄 합금 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
54 | 주력 | 화재 | 소방호스 | 소모품 | 65㎜×15m, 형식승인제품일 것 | 펌프 10, 탱크 10, 화학차 10 조명배연차 5
55 | 주력 | 화재 | 소방호스 | 소모품 | 40㎜×15m, 형식승인제품일 것 | 펌프 10, 탱크 10, 화학차 10 조명배연차 5
56 |  | 화재 | 소방호스 | 소모품 | 중계용, 접합부: 65㎜×2.5m 이상 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
57 |  | 화재 | 소방호스 | 소모품 | 흡수용, 10m이상, 스트레이너 포함 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1
58 |  | 화재 | 호스 스패너 | 6년 | 지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄 | 펌프 2, 탱크 2, 화학차 2 고가 2, 굴절 2, 조명배연차 2
59 |  | 화재 | 소화전 렌치 | 6년 | 지상식 소화전ㆍ흡수관ㆍ중계관 등 개폐용 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
60 |  | 화재 | 소화전 핸들 | 6년 | 지하식 소화전 개폐용, 길이 1,000㎜ 이상 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
61 |  | 화재 | 스탠드 파이프 | 10년 | 지하식 소화전 연결용 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 조명배연차 1
62 |  | 화재 | 소방호스 보호틀 | 소모품 | 허용 하중: 10톤 이상 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 고가 1, 굴절 1
63 |  | 화재 | 지렛대 | 소모품 | 90㎜ 이상 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1
64 |  | 화재 | 갈고리 | 소모품 | 길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 고가 1, 굴절 1
65 |  | 화재 | 천장 파괴기 | 소모품 | 길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 고가 1, 굴절 1
66 | 주력 | 화재 | 도끼 | 5년 | 치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 고가 1, 굴절 1
67 |  | 화재 | 삽 | 소모품 | 길이: 1m | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1
68 |  | 구조 | 교통신호봉 | 소모품 | 가시거리 500m 이상 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 고가 1, 굴절 1, 조명배연차 1
69 | 주력 | 구조 | 휴대용 탐조등 | 3년 | 출력 35W 이상 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1
70 |  | 보조 | 전선 릴 | 10년 | AC 250V, 3.5SQ 이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형, 2구 콘센트 방수(접지)형 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 고가 1, 굴절 1, 조명배연차 1
71 |  | 화재 | 소화기 | 7년 | ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식 | 펌프 1, 탱크 1, 화학차 1 고가 1, 굴절 1, 조명배연차 1
72 |  | 보조 | 폼 공급펌프 | 10년 | 220V용, 이중절연, 수동식 또는 전기모터 구동식 | 펌프 1, 화학 1
73 |  | 화재 | 절연봉 | 소모품 | 재질: 절연성, 규격: 3단 4m 이상, 사용 전압: 22,000V 이상 | 고가 1, 굴절 1
74 |  | 측정 | 거리측정기 | 9년 | 전개 높이 측정용, 측정거리 200m 이상 | 고가 1, 굴절 1
75 |  | 화재 | 소방호스잔수말이 | 10년 | 소방호스을 말아주는 장비 | 소방서 1, 안전센터 1
76 |  | 보조 | 세탁건조장비 | 7년 | 전기식 세탁물 건조장비, 방화복건조기 포함 | 소방서 1, 안전센터 1
77 | 주력 | 구조 | 이동식조명등 | 5년 | 이동형 전기식, 충전식 조명 장비 (휴대용탐조등 제외) | 소방서 1, 안전센터 1
78 |  | 구조 | 충전드릴 | 7년 | 충전식 무선 드릴 | 소방서 1, 안전센터 1
79 |  | 구조 | 유압콤비절단기 | 10년 | 종류 : 엔진식/배터리식/수동식 등 구성 : 예비팁,충전기,배터리(교환주기 2년) 등 | 소방서 1, 안전센터 1
80 |  | 측정 | 잔류전류검지기 | 5년 | 종류 : 센서형, 구성 : 검지기 등 | 소방서 1, 안전센터 1
81 |  | 화재 | 굴절식 회전호스 커플링 | 10년 | 규격:65A, 구조:각도조절형(굴절식, 꼬임방지), 재질:알루미늄합금 | 펌크 1, 탱크 1
82 |  | 구조 | 핸드그라인더 | 10년 | 종류 : 전기식, 구성 : 본체,예비날(철재,유리 등) | 소방서 1, 안전센터 1
83 |  | 구조 | 다목적 칼 | 2년 | 구성 : 케이블 및 로프절단 외 10종 이상 기능 | 전 대원별(외근) 1
84 | 주력 | 구조 | 전동식 반지 절단기 | 5년 | 종류 : 전동식/수동식 구성 : 손가락보호대, 다이아몬드날, 카바이드날, 실습용 모의 손과 반지, 교체할수 있는 도구 | 소방서 1, 안전센터 1
85 |  | 구조 | 유리절단기 | 10년 | 차량유리절단 장비 | 소방서 1, 안전센터 1
86 |  | 구조 | 차량 문 개방기 | 소모품 | 종류 : 차량용문개방기 구성 : 차량용 문개방기 6종이상, 에어백, 쐐기, 주유구 열쇠, 보관가방 등 | 소방서 1, 안전센터 1
87 |  | 구조 | 리프트잭 | 12년 | 종류 : 수동식 등, 구성 : 지지대, 부속품 등 | 소방서 1, 안전센터 1
88 |  | 보호 | 대원탈출장비 | 소모품 | 종류 : 허리벨트형 구성 : 내열가방, 로프, 내열허리벨트, 퀵드로우, 후크, 제동장치 등 | 당일 근무자별 1개
89 | 주력 | 구조 | 해머드릴 | 10년 | 종류 : 유압식/전기식/충전식 등 구성 : 본체,용도별 드릴날 등 | 소방서 1, 안전센터 1
90 |  | 화재 | 소방호스연결용볼밸브 | 10년 | 소방호스연결 개폐 또는 폐쇠 가능밸브 | 소방서 2, 안전센터 2
91 | 주력 | 구조 | 충전컷쇼 | 5년 | 전기식, 충전식 철선절단장비 | 소방서 1, 안전센터 1
92 |  | 구조 | 공기톱(에어톱) | 5년 | 공기호흡기 용기 연결 사용 | 소방서 1, 안전센터 1

## 시트2.2022년 추가 구매 요구장비(작성서식)
★ 2022년도 추가 구매요구 소방장비 목록(동대문소방서) | [7 empty] | ☆ 연번 1~32번까지는 예산편성에 반영된 우선 수요장비로 부족 및 교체대상이 있을 경우 우선 선택하여야 함
★★★ 부서별 할당된 예산을 초과할 수 없음(절대 주의) | [6 empty] | 배정예산 | 16513 |  | 3713 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | [9 empty] | 3713
연번 | 구매방법 (예정) | 분류 | 장비명 | 규격(내용) | 단가 (천원) | 구매요구 수량 | 소요예산 | 계 |  | 현장대응단 |  | 청량리 |  | 전농 |  | 용두 |  | 휘경 |  | 센터5 |  | 센터6 |  | 센터7 |  | 센터8
[8 empty] | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체 | 보강 | 교체
계 | [5 empty] | 13 | 3168 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 피스톨, 65mm | 341 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 피스톨, 40mm | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 폼용, 65mm | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 폼용, 40mm | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 무반동, 65mm | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 돌진관창, FE40/길이1.3M | 715 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 파이프관창, FE65/AL/VANE부착/다단형/형식승인품 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 제한입찰 | 화재 | 관창 | 방수총용관창, FE65/1000GPM/AL/형식승인품 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 일반입찰 | 화재 | 소방호스 | 65mm * 15m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 일반입찰 | 화재 | 소방호스 | 40mm * 15m | 98 | 11 | 1078 | 0 | 11 |  |  |  | 11
11 | 조달 | 구조 | 조명기구(개인렌턴) | 헬멧렌턴, 3W 이상 ~ 5W 이하 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 조달 | 구조 | 조명기구(개인렌턴) | 연기투시렌턴, 10W 이상 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 조달 | 구조 | 조명기구(개인렌턴) | 탐조등, 75W 이상 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 일반입찰 | 화재 | 사다리 | 복식, 7.4M | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 일반입찰 | 화재 | 사다리 | 복식, 4M | 880 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 일반입찰 | 화재 | 사다리 | 거는사다리 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 일반입찰 | 화재 | 사다리 | 안테나사다리 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 일반입찰 | 화재 | 사다리 | A형 사다리 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 일반입찰 | 구조 | 송배풍기 | 충전, 배터리식 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 일반입찰 | 구조 | 동력절단기 | 충전, 배터리식 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 일반입찰 | 구조 | 동력절단기 | 혼합유, 엔진식 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 일반입찰 | 구조 | 체인톱 | 충전, 배터리식 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 일반입찰 | 구조 | 체인톱 | 혼합유, 엔진식 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 일반입찰 | 구조 | 다목적절단기(소형) | 충전, 배터리식(철근,차량,문개방) | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 일반입찰 | 보조 | 공기압축기 | 콤프레샤 5마력 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 일반입찰 | 보조 | 공기압축기 | 콤프레샤 10마력 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 조달 | 보조 | 고압세척기 | 독일, Karcher, DE/HDS 6/14 C, 14MPa | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 일반입찰 | 구조 | 함마드릴 | 보쉬 GBH5-40DCE 또는 동급 이상 규격(규격조사반 별도 조사 후 결정) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 일반입찰 | 측정 | 잔류전류검지기 | HotStick(미국/Hotstick USA 사) | 770 | 1 | 770 | 0 | 1 |  |  |  | 1
30 | 조달 | 보조 | 방화복건조기 | 사용전압 380V | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 일반입찰 | 보조 | 소방호스잔수말이 | 규격조사반 별도 규격 조사 후 결정 | 1320 | 1 | 1320 | 1 | 0 |  |  | 1
32 | 일반입찰 | 구조 | 대원탈출장비 | 규격조사반 별도 규격 조사 후 결정 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 희망장비1(진압장비 | 소방서별 반드시 보강이나 교체가 필요한 진압장비에 대하여 장비명과 모델명 규격, 단가, 수량을 기재하세요. |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 희망장비2 | 단, 위 32개 장비와 중복되어서는 안됩니다. |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 희망장비3 | 희망장비는 예산범위 내 규격조사반 조사 후 반영되거나 삭제될 수 있으며, 유사장비 끼리는 하나의 공통규격으로 임의결정 합니다. 참고하세요. |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 희망장비3 | 문개방기구(종류가 많아 모델명 기재 해주세요) |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 희망장비3 | 보유현황 확인하시고 보유장비와 중복 요구 안됨 |  | 0 | 0 | 0 | 0