		동부수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고(768-5, 201호)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	*************	처리일	2022.06.27.
공사장소	****************************** *******************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2022. 6.27.		검사일			2022. 6.27.	검사자		신현순
공사방법	교체					공사의범위	냉,온수관
시공업체	상 호	*****		주 소	*********************************************************
	대표자	***				연락처	*************
검사방법	육안검사
검사결과	노후옥내배관 교체하였음					공사비 지원가능 여부		가능

붙임  공사완료 사진 1부. 끝.

주무관	신현순		현장민원팀장	민주홍		현장민원과장	06/27
윤완호
협조자
시행	현장민원과-24432	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2470	/전송	02-3146-2679	/	shin95723@seoul.go.kr	/	부분공개(6)