문서번호	시설보수과-22005
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이재철		代이봉헌	06/27
			최규동
협 조
	관리과장			백선호
	운영과장			代이도훈

수방 비상근무 상황보고

2022. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

2022. 6. 23.(목) 12:00 호우주의보 발표, 1단계 비상근무    발령으로 비상근무를 하고 그 결과를 보고드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
6/20	6/21	6/22	6/23	금년누계
0.0	0.0	0.0	103.0	308.1	753	0.89

❍ 오늘 예상 강수량 : 빗방울(수도권)

비상근무 현황

❍ 2022.  6. 23. 12:00 : 호우주의보 발효, 1단계 비상근무 발령

❍ 2022.  6. 24. 02:00 : 1단계 발령해제 및 보강근무 전환

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		제2처리장	제3처리장	제4처리장	수위
‘22. 6. 23.	21:00 ~	-	엔진 1 대 모터 10 대	모터 1 대	6.5
‘22. 6. 24.	06:00 ~	-	엔진 0 대 모터 10 대	모터 1 대	5.7

방류동 펌프 가동현황

일 시		제3 방류동	청계 방류동	수 위
‘22. 6. 23.	21:00 ~	모터 1 대	-	7.47
‘22. 6. 24.	06:00 ~	-	-	-

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰( 6.23. 21:00) 특이사항 없음

❍ 2차 순찰( 6.24. 06:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 종합영상

행정사항

❍ 1일 8시간 이상 비상근무자는 익일 대체휴무 실시하거나, 초과근무시간 4시간 인정

※ 토·일요일 각 8시간 이상 연속 근무자는 휴일 다음의 정상근무일에 2일 연속

대체휴무 또는 초과근무 총 8시간 인정

❍ 현안업무로 인해 부득이하게 정상근무 실시 경우, 평일기준 10일이내 대체휴무 실시

❍ 휴가자는 대직자와 협의하여 업무에 공백이 없도록 대체휴무시행

붙임 1. 수방대책 비상근무자 서명부 1부.  끝.