문서번호	운영과-22686
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
유재우		이도훈	06/27
			代이도훈
협조
	주무관		현광욱

초침 #D계열 스컴실(뒷편) 트렌치커버

교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

운영과

초침 #D계열 스컴실(뒷편) 트렌치커버 교체계획

초침 #D계열 스컴실(뒷편) 기전설비(협잡물분리기)와 트렌치커버 사이

간격이 넓어 발빠짐, 추락 등 안전사고의 우려가 있음. 안전한 작업환경을 위하여 전문업체를 통해 해당 트렌치커버를 교체코자 함.

□ 보고내용

○ 초침 #D계열 스컴실(뒷편) 협잡물분리기 트렌치커버 사이 간격이 넓어

발빠짐 및 추락의 위험이 있음

발빠짐 위험 존재

○ 2022년도 산업안전관리 위험성 평가 당시 지적사항

※관련문서 : 2022년도 산업안전관리 위험성평가 시행결과(시설보수과-20129호, 22. 3. 28.)

○ 현황사진

○ 안전한 작업환경을 위해 해당 트렌치커버 체크판 4개를 모두 교체할

필요가 있으며, 해당작업을 설비 전문업체를 통하여 진행코자 함

□ 교체계획

○ 건    명 : 초침 #D계열 스컴실(뒷편) 트렌치커버 교체

○ 주요내역 : 체크판(STS 600*1220*3T) 4개, 앵글·앙카·환봉 등 부속품

○ 시공업체 : *******

○ 소요예산 : ******************************

□ 행정사항

○ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 해당업체 계좌로 입금처리

○ 예산과목 :  수처리분야 설비 유지보수, 중랑물재생센터 운영관리,

중랑물재생센터 수처리유지보수, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 견적서 및 타견적서.  끝.