	은 평 소 방 서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 관리번호 지정 및 검수 결과 보고(역촌)

1. 관련문서

가. 재난관리과-9093(2015.12.14.)호『2015년 비상소화장치 신설에 따른 관리번호 지정 및 유지관리 철저

나. 재난관리과-21986(2022.6.23.)호. 소방용수시설 관리 지정 및 검수 알림 (공설 209091호 등 4개소)

다. 역촌119안전센터-21371(2022.6.26.)호 소방용수시설 관리번호 지정 및 검수 계획 보고(역촌)

2. 위와 관련, 역촌119안전센터에서 미 지정 소방용수시설에 대한 관리번호 지정 및 검수 실시 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 검수일시 : 2022. 6. 27.(월).

나. 검수담당 : ******************

다. 검수대상

연번	관할	용수번호	형식	위치	설치일	검수결과
1	역촌	(공설)314113	지상식	은평구 연서로16길19-10(역촌동2-74)	2022.6.23.	양 호
2	역촌	(공설)314112	지상식	은평구 진흥로7나길14-6(역촌동25-96)	2022.6.23.	양 호

라. 확인내용

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

3) 기타 유지·관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

4) 검수 후 119행정정보시스템 입력 및 현행화 철저

붙임 : 소방용수시설 검수 결과서 2부(역촌).  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이구연		진압2대장	이광영		119안전센터장	06/27
김민우
협조자
시행	역촌119안전센터-21393	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동), 역촌119안전센터(2팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/	kusayyes@naver.com	/	부분공개(6)