문서번호	기전과-23301
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김동욱		임종목	06/27
			이상연
협조
	주무관		김태원

북악터널 관리사무소 하수도관 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

북부도로사업소

(기 전 과)

북악터널 관리사무소 하수도관 수리 보고

북악터널 관리사무소 보일러실 내 하수도관의 막힘으로 인해 물고임

및 넘침 현상이 발생하여 인접 전기실로의 피해 확대를 방지하고자

긴급조치 후 그 결과를 보고드림.

<조치 전>	<조치 중>	<조치 후>

□ 점검개요

❍ 점검일자: 2022. 6. 22. 수

❍ 점 검 자: 기계운영6급 서순란, 공업8급 김동욱

❍ 사진대지

□ 행정사항

❍ 건    명: 북악터널 관리사무소 하수도관 수리

❍ 소요예산: *****************

❍ 수리업체: *******************

- 소 재 지: *******************

- 사업자등록번호: ************

❍ 지출방법: 수리업체 지정계좌 입금***********************

❍ 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금

관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 사업자등록증 및 통장사본 각 1부.

2. 산출기초조사서 및 비교견적서 1부.  끝.