		강서수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	041563827	민원접수번호	0972022044141
수용가명	***	***	***********
주소	*******************************************************************
신청인	***	***	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2020.09.08.	기물번호	C2000030813
현장방문일	2022.06.27. 14:20	현장출동자	김영찬
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역류방지 부속 철거후 정상출수

끝.

주무관	김영찬		급수관리팀장	정헌석		급수운영과장	06/27
성기선
협조자
시행	급수운영과-26400	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작고 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4611	/전송	02-3146-4639	/	이메일	/	부분공개(6)