문서번호	계획설계과-22615
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계획설계과장		급수부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
신정우	송헌영		신용철		김권기		06/30
							구아미
협 조

상계1재정비 촉진구역 급수방안 검토보고

2022. 6.

상수도사업본부

(급수부 계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

상계1재정비 촉진구역 급수방안 검토보고

ㅇ 신상계올림터

상계1재정비 촉진구역의 주택재개발정비사업 협의에 따른 급수방안 검토결과를 보고드림.

□ 상계재정비 촉진지구 현황

ㅇ 현재 급수현황

- 급수체계

▸ 강북정수센터 ➡ 공릉배수지(17만㎥)

➡ 신상계 아리수올림터(가압장)

- 일 평균 급수량 : 약 4,600㎥

- 급수세대 : 약 6,218 세대(기존 세대)

***************

*****************************************************

**************************************************************

*******************************************************

ㅇ 재정비촉진지구 사업현황

구 분		계획 세대	계획 인구	세대당 인구	사업단계
계		7,998	21,576
촉진구역	상계1구역	1,388	3,748	2.7	’20.10. 사업시행인가
	상계2구역	2,190	5,913	2.7	’21. 9. 사업시행인가
	상계4구역	810	2,187	2.7	’20년 입주 완료
	상계5구역	2,081	5,619	2.7	’22. 3. 조합설립 변경인가
	상계6구역	1,163	3,140	2.7	’23년 입주 예정
존치관리구역		327	883	2.7
상계3해제구역		39	86	2.2(현황인구)	’21. 9. 공공재개발 신청

*********

******************************************

******************************

***************************************************

************************************

*******************************************

*******************************

********************************************

*****************************

*******************************************

*************************************************

**********************************************

************************************************************

*************************************************

***************************************************************

*******************************************

****************************************

□ 상계1구역 급수방안 검토

ㅇ 개발계획 : 주택재개발사업(공동주택)

- 층수계획 : 평균 21층, 최고 25층

- 수용세대 : 1,388세대(3,748人)

※ 구역 전체에 공동주택을 건설예정으로

업무, 상업시설 및 저층 주거지 등 배수지

급수가 필요한 일반지역과 차별화됨

<가구별 일평균 물 사용량(L/일)>

****************************************

***********************************************

**************************************************************************************************************************

**************

******************************************************

***********************

**********************

*******************************

************

**************************************

*******************************************************

*************************************

********************************************

***************************************************

***********************************

□ 조치의견 및 향후계획

**********************************************************************************

************************************

***************************************************

********************************************************************

**********************************************