“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사 관련 지장물 조치 협조요청

1. 상수도사업본부 시설관리과-23184(2022.7.12)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 추진 중인 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사와 관련하여, *********** 앞 인공구조물 고정설치로 인해 상수도 대형밸브 개폐가 불가한 실정이오니 조치 후 결과(전, 후 사진)를 22.7.22(금)까지 제출해 주시기 바랍니다.

붙임.  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	남상훈		시설관리팀장	代정재형		시설관리과장	07/13
이태형
협조자
시행	시설관리과-28915	(	2022.07.13	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2838	/전송	02-3146-2839	/	nam1105@seoul.go.kr	/	부분공개(6)