“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	에이스환경(주) 대표 송진하
(경유)
제목	밀폐공간작업 사전 허가서 승인 통보(불광터널배수지 항 청소 9월 22일)

1. 시정 발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 밀폐공간작업 허가를 아래와 같이 승인 통보하오니 허가 사항을 준수하여 주시기 바      라며, 붙임 안전보건공단의 "밀폐공간 작업 교육자료"를 활용하여 작업자에게 교육실시 바랍니다.

가. 작업장소: 불광터널배수지 항청소(지하)

나. 작업기간: 2022. 9. 22(08시00분~17시00분)

*****************

라. 산소및 유해가스 농도 측정실시: 작업중 2시간 간격

마. 환기시설 설치및 환기실시

바. 붙임 밀폐공간작업 사전 허가서를 출입부에 부착

붙임  1. 밀폐공간작업 사전 허가서, 교육일지, 사진 1부.

2. 밀폐공간작업 교육자료(안전보건공단) 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김철수		시설관리팀장	代박덕현		시설관리과장	09/22
이준호
협조자
시행	시설관리과-30426	(	2022.09.22	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3713	/전송	02-3146-3739	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	부분공개(6)