	2013. 07. 18(목) 석간용
	이 보도자료는 2013년 7월 18일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :	도시안전실 물재생시설과			물재생시설과장	김병위	2133-3820
				오폐수관리팀장	강성욱	2133-3846
사진없음 ▣	사진있음 □ 매수: 3매			담 당 자	남은정	2133-3849

서울시, 병원․대학 실험실 등 불법 폐수배출업체 124곳 적발

- 올해 상반기 폐수배출업소 총 941곳 점검해 124곳 적발 조치

- 특정수질유해물질 배출하는 병원, 대학 실험실 등 위주로 집중 점검

- 점검결과에 따라 방지시설 개선명령, 조업정지명령, 폐쇄명령 등 행정처분

- 하반기엔 귀금속․도금․금속가공 등 소규모 배출업종도 단속 예정

- 시, 폐수 배출에서 최종처리까지 배출업체 지속적으로 관리감독 할 것

□ 서울시는 올 상반기 동안 병원, 실험실, 염색 등 총 941곳의 폐수 배출처리실태를 점검한 결과 124곳을 적발했다고 밝혔다.

□ 주요 점검사항으로는 ▴폐수 배출시설 설치허가 적정 이행여부 ▴방류수 수질기준 준수여부 ▴비밀배출구 및 방지시설 비정상 가동여부 등이다.

□ 점검결과 ▴미신고 수질오염물질 배출 등 기타위반 53곳 ▴배출허용기준 초과 28곳 ▴배출시설 비정상 가동 23곳 ▴무허가 20곳 등 총 124개소로 시는 폐쇄명령, 시설 개선명령 등의 조치를 취했다.

□ 시는 지난해 상반기에도 1,354개소를 점검해 91개소를 적발해 조치한 바 있으며, 올해는 941개소를 점검해 124개소를 적발조치 했다. 이는 지난 상반기 점검결과와 비교해볼 때 점검업소는 다소 낮지만 위반업소를 적발한 건수는 더 높은 수치이다.

《병원․대학 실험실, 대형 폐수배출업소 등 특정수질유해물질 관리실태 집중점검》

□ 특히 이번 점검은 특정수질유해물질(이하 특정물질)을 배출하는 병원․ 대학 실험실 등과 폐수를 다량으로 배출하는 대형 폐수배출업소 위주로 집중 점검을 실시했다.

○ 특정수질유해물질은 사람의 건강, 재산이나 동·식물의 생육에 직․ 간접으로 위해를 줄 우려가 있는 수질오염물질로, 수은․시안 등 25개 항목이 지정되어 있다.

□ 또한, 허가된 특정물질 배출항목 이외에도 추가로 배출되는 항목이 있는지 확인하기 위해 처리 전 원폐수와 최종방류수의 특정물질 17개 항목에 대해 서울시 보건환경연구원에 의뢰해 검사결과를 확인했다.

○ 병원실험실(24), 대학실험실(30), 대형폐수배출업소(35)등 총 89개소를 점검하여 21개소를 적발 조치하였다.

□ 검사결과 허가되지 않은 특정물질을 배출한 곳에 대해선 경고 및 과태료를 부과하고, 배출허용기준이 초과된 5곳은 방지시설 개선명령을 내렸다.

○ 실험실은 여러 약품사용으로 오염물질 배출항목이 다양하지만 배출항목 변경신고를 하지 않고 운영한 사례가 대부분이며 추가로 검출된 항목은 주로 클로로포름, 구리, 수은, 페놀류 등으로 확인되었다.

《하반기, 귀금속․도금․금속 등 소규모 특정물질 배출업종도 단속 예정》

□ 시는 하반기에도 귀금속․도금․금속가공 등 특정물질 배출업종에 대해 집중점검을 실시할 예정이다.

○ 이들 업종은 종로․성동․금천 등 도심에 밀집되어 있는 도심 대표업종이지만 소규모로 운영되어 그동안 관리가 취약했다.

□ 그동안 자치구별 단독으로 실시해왔던 기존의 배출시설 단속을 자치구 교차단속과 더불어 특별사법경찰, 환경부 등과 특별 합동단속을 추진하여 무단방류 행위를 근절해 나갈 계획이다.

□ 김병위 물재생시설과장은 "특정물질은 미량으로도 인체 및 수생태계에 중대한 위해를 줄 수 있기 때문에, 배출에서 처리단계까지의 총체적인 관리감독이 필요하다"며, "앞으로도 지속적이고 철저한 단속을 실시하겠다"고 말했다.