	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

1. 공간운영팀-1515(2016.06.22.)호와 관련입니다.

2. 서울여성플라자 내 설치 운영중인 소방설비에 대한 2016년 소방시설 종합정밀점검을 실시하고 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

----    아    래    ----

가. 건    명 : 2016년 소방시설 종함정밀점검 결과 보고

나. 점검업체 : ************(소방시설 점검 전문업체)

다. 점검일시 : 2016.07.07. ~ 2016.07.08

라. 점검결과 : 성평등팀 스프링클러 살수반경 미달 등 5건 발굴

설비명	발굴사항	조치 방법	비고
스프링클러설비

마. 추후 진행 사항
- 발굴된 지적사항 처리를 위한 자재 구매 및 보완공사 실시
- 보완공사는 2016. 8. 12일까지 일체 처리완료 예정 –끝-

★공간운영팀장									경영기획실장										대표이사					07/15
협조자
시행			공간운영팀-1816								(	2016.07.15.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
전화		810-5052					/전송			810-5100					/	dosakim@seoulwomen.or.kr											/	공개