	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 2/4분기 소방대책위원회 결과 보고

1. 공간운영팀-1339(2016.06.14.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 서울여성플라자 화재사고 예방 및 재난안전관리 모니터링을 위한 소방대책위원회 실시 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

----    아    래    ----

가. 건    명 : 2016년 2/4분기 소방대책위원회 결과 보고

나. 개최일시 : 2016년 6월 14일(화) 10:00~11:00

다. 개최장소 : 서울여성플라자 5층 컨퍼런스룸

라. 참 석 자 : 소방대책위원장 *** 외 12명

마. 회의 결과 (요약)

① 2016년 1/4분기 의결사항 처리결과 보고

- 2016년 소방계획 수립 완려
- 소방시설 작동기능점검 실시 및 지적사항 일체 처리 완료
- 용접등 화기 작업시 소화기 배치 철저

② 2016년 전반기 재난안전교육 실시

- 재단, 협력기관, 입주기관 참여 안전교육 실시

③ 7월중 소방시설 종합정밀점검 실시할 것

④ 2/4분기 서울여성플라자 재난안전관리 모니터링

⑤ 안전관리 밴드 운영 및 안전신고 활성화 추진 할 것

⑥ 하절기 태풍, 집중호우 및 소방안전 대비 체크리스트 개발 할 것

※ 붙  임 : 2/4분기 소방대책위원회 회의록 1부. 끝.

★공간운영팀장									경영기획실장										대표이사					07/05
협조자
시행			공간운영팀-1668								(	2016.07.05.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
전화		810-5052					/전송			810-5100					/	dosakim@seoulwomen.or.kr											/	공개