문정컬처밸리 관리대상 시설물 현황

공사개요

o 공사기간 : 2016.03.24 ~ 2017.11.18

o 도 급 자 : 풍림산업(주) 외 1개사(공사금액 : 325억)

o 공사내용 : 광장 및 지하보행통로 조성(연장390m×폭30m×높이7.5m)

주요시설물 현황

구 분	주요시설물	수량		비고
		개소	m2,기
기계·전기 설비	기계실	2	122m2
	전기실	1	128m2
	무인주차관리시스템	1	2기
	우수저류조	1	펌프 3기
	에스컬레이터	2	4기
	엘리베이터	6	6기
공용시설물 (내부공간)	종합안내소 (안내데스크, 전시실)	1	160m2
	휴게소	1	163m2
	주차장	1	30면
	화장실	2	199m2
기타	방재실	1	37m2
	숙직실	1	17m2
	주차관리실	1	17m2
	용역원실	1	17m2
	보도	-	16,830m2
	조경녹지	-	5,025m2

붙임 : 시설물 위치도 1부.

(붙임)

문정컬처밸리내 시설물 위치도