『가락몰 지하1층 주차장 환기시설 개선 검토용역』

과   업   지   시   서

2017. 1.

서울시농수산식품공사

1.  과업의 목적

본 과업은 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 운용 및 개선자료로 활용, 이용자들의 영업과 주차환경 개선, 민원 사전예방 등 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

2.  과업의 개요

1)  과  업  명  : 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 개선 검토 용역

2)  과업 주요 범위

가. 설계기준대비 현재의 환기시스템 비교

나. 타 지하주차장(유통시설, 판매시설) 환경과 비교분석

다. 문제점 및 개선방향

- (점포, 방풍실, 주차장) 구역 구분

라. 개선 대책 검토 및 제안

가) 자연환기 적용 가능 여부

나) 자동차 매연 유입 차단 대책방안

다) 급기 및 배기 시설보완 여부(방법 및 보완 위치)

- 덕트 추가설치 또는 유인팬 추가설치 기타 방법과 위치 선정

라) 설계서 및 도면 첨부

마. 지하1층 점포 및 주차장 법적기준치 및  허용기준

3)  과  업 기 간  :  착수일로부터 29일

3.  일반조건

3. 1 일반사항

1) 계약상대자는 본 과업지시서 등 관계법령에 따라 제반사항을 성실하게 이행          하여야 한다

2) 계약상대자는 계약 후 쌍방협의에 의하여 착수일을 결정하고 다음 사항이 포함된    과업수행계획서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다

3) 계약상대자는 본 과업 착수 후 발주자의 요구가 있을 때에는 과업진행상황을    보고하여야 한다.

4) 본 과업수행 중 정책의 변경이나 발주자의 기본방침 변경 등으로 인하여       과업의 일부 또는 전부의 변경이 필요할 때에는 서로 협의하여 변경할 수 있다.

5) 본 과업은 계약기간 내에 예정공정표에 맞추어 수행하여야 한다.

다만, 불가항력적인 사유발생 및 부득이한 사유가 발생되었을 경우에는 발주  기관의 승인을 얻어 과업기간을 연장 또는 단축 할 수 있다.

6) 본 과업내용에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 판단되어    발주기관에서 요청할 경우 서로 협의하여 이행할 수 있다.

7) 본 과업의 부분이나 최종성과에서 그 내용상 미비 및 과오 등의 결격 사항이  발견된 경우에는 계약상대자의 비용부담으로 보완조치를 하여야 한다.

8) 본 과업수행과 관련하여 습득한 기록, 자료 등은 발주기관의 사전승인 없이 본  업무와 관련이 없는 일에 일체 사용 할 수 없으며, 과업수행요원 모두에게도 이를 교육 및 숙지시켜야 한다.

3. 2 보안사항

1) 계약상대자는 본 과업수행 기간중 모든 과업사항에 대한 보안책임이 있으며,  과업수행 시에는 관련 보안규정을 준수하여야 한다.

2) 계약상대자는 보안대책을 수립하고 책임기술자와 참여기술자의 보안각서를  착수계 제출 시 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품은 발주기관의 허락 없이는 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로

유출 할 수 없다.

4) 기타, 보안규정 미 이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자기 진다.

4.  진단계획 및 내용

4. 1 진단계획

진단계획은 관리주체와 협의 후 자료조사 및 수집, 현장조사를 통한 사전검사를       실시하여 수립한다.

진단계획 수립 시에 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.

1) 진단 수행에 필요한 인원, 장비 및 기기의 결정

2) 기 발생된 문제점 확인을 위한 기존 자료의 검토

3) 진단기간과 계획된 작업시간의 예측

4. 2 진단내용

4.2.1 자료수집

1) 시설의 설계인자 및 현황 자료 분석

4.2.2 기술진단

○ 기술진단(개선)을 통한 시설보완 및 운영관리 개선방안 제시

5. 진단보고서

기술진단 보고서는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

1. 1 개    요

1. 2 기술진단(개선) 계획수립

1. 3 가락몰 및 타주차장 시설현황 조사와 비교분석

1. 4 사항별 기능진단

1. 5 개선방안

1. 6 개선방안에 따른 소요예산 추정

6.  과업성과품 제출

본 과업 수행결과에 대한 성과품을 다음과 같이 작성 제출한다.

• 기술진단 용역 보고서                                     5 부

• 기술진단 용역 보고서 CD                                  2 부