문서번호	시설안전팀-7180			★담당자	팀장			건설안전본부장
보존기간	년								11/27
				임재근	김태환			김승호
결재일자	2017.11.27
공개여부	공개
				협 조
				감 사
청과동 중도매인점포 실외기 이전 시범 설치(안)

2017. 11.

	서울특별시농수산식품공사
시설안전팀

청과동 중도매인점포 실외기 이전 시범 설치(안)

◈ 중도매인점포 저온창고 및 에어컨 실외기 외부(옥상) 이전 설치

◈ 청과동 경매장 및 중도매인점포 실내온도 저감 및 화재예방

Ⅰ. 관련 근거

청과동 실내온도 저감 대책 검토(유통물류팀-1808호,′16.12.19.)

여름철 경매장 온도 특별관리 할 것(사장지시 사항,′17.6.7.)

청과동 경매장 온도 저감방안 추진(안)(시설안전팀-3869호,′17.6.23.)

중도매인점포 실외기 이설 회의 결과보고(시설안전팀-6985호,′17.11.15.)

Ⅱ. 그동안 추진사항

동화청과 법인 경매장 미분무 시범 설치 및 운영(2017.7.~10.)

간담회 시행(본회의 6회, 실무회의 5회)

○ 본회의 : 6회

- '16.11.2 / '16.12.2 / '17.5.29 / '17.6.9 / '17.7,11 / '17.11.14.

※ 실무회의 : 5회

○ 간담회 주요내용

- 공 사 : 경매장 및 중도매인점포 실내온도 및 화재예방을 위해   저온창고(에어컨 포함) 실외기를 외부(옥상)로 이전

- 조 합 : 공사에서 공용부분에 대한 공사비를 부담해주고, 시범 설치 후 저온창고 성능에 문제가 없을 경우 전체 실외기 이전 추진

실외기 현황 조사

(′17.10.30. 기준)

계	서울청과	농협(공)	중앙청과	동화청과	한국청과
892개	203	158	233	153	145

Ⅲ. 실외기 이전 시범설치 추진

	< 기본 방향 >
○ 경매장, 중도매인점포 실내온도 저감 및 저온창고 효율 향상 도모 ○ 에너지 절감 및 화재예방 기여

실외기 외부(옥상) 이전 설치 기대 효과

○ 중도매인점포 및 경매장 실내온도 저감

○ 저온창고 효율 향상 및 에너지 절약

○ 실외기 발열로 인한 화재 발생 예방

주체별 공사내역

○ 공사내용 및 소요예산(전체 이전 시)

(단위 : 백만원)

주 체	공 사	중도매인
공사 내용	배관 지지대(트레이) 설치 채광창 철거 및 마감	냉매 배관, 실외기 고정 냉매 주입 및 시운전
소요 예산	60	600

※ 실외기 이전 개수에 따라 금액 변경 가능

공사업체 선정

○ 실외기 이전 시범 설치 시 업체 선정

- 전국과일중도매인연합회 서울지회와 중도매인조합에서 우리공사에 업체 선정을 요구함에 따라 캐리어에어컨랜드를 선정(소요예산 약 6백만원) 하였음.

○ 실외기 전체 이전 시 업체 선정

- 조합에서 업체 선정

※ 공사부담분은 각 조합에서 업체 선정결과에 따라 수의계약 추진

시범설치 추진 일정

시행방침 및 계약의뢰	⇒	공사 시행	⇒	공사 준공 및 성능 검증
․ 공사 시행 방침 ․ 계약 의뢰 및 계약		․ 자재 제작 및 반입 ․ 공사 시행		․공사 준공 ․성능 검증
′17.11.23.~11.28.		′17.11.29~12.7.		′17.12.8.

- 시범 설치 구역 결정(조합) 및 공사업체 일정에 따라 변경 가능

Ⅴ. 향후 계획

실외기 이전 시범설치 공사 발주 및 시행

실외기 전체 이전 설치 시행

○ 시범설치 후 저온창고 성능에 이상이 없을 경우 전체 실외기 이전(협의 완료)

첨 부 : 중도매인점포 실외기 이설 회의 결과보고 1부.  끝.